## 様式第11号の2
様式第１１号の２（第９条関係）
特定共同住宅等チェックリスト
（その１）
建築主 |  | 住所
氏名
設計者 |  | 事務所名
氏名
共同住宅等の類型 |  |  |  |  | □ 二方向避難型特定共同住宅等 【階数が□5以下・□10以下・□11以上】 □ 開放型特定共同住宅等 【階数が□5以下・□10以下・□11以上】 □ 二方向避難・開放型特定共同住宅等【階数が□10以下・□11以上】 □ その他の特定共同住宅等 【階数が□10以下・□11以上】
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等で設置するもの |  |  |  |  | □住宅用消火器及び消火器具 □共同住宅用スプリンクラー設備 □共同住宅用自動火災報知設備 □住戸用自動火災報知設備 □共同住宅用非常警報設備 □共同住宅用連結送水管 □共同住宅用非常コンセント設備
通常用いられる消防用設備等で設置するもの |  |  |  |  | □消火器具 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □自動火災報知設備 □放送設備 □避難器具 □誘導灯 □連結送水管 □非常コンセント設備 □消防用水 □その他【設備 】
注 意 事 項
１ 建築主等申請者情報を記入してください。
２ □は該当する箇所にレ印を付してください。
３ ４０号省令基準に適合していることが分かる設計図書等を添付してください。
４ 開放廊下及び階段室等の開放性などを防火安全性能検証等で行った場合は、計算書を添付し
てください。
５ 省令基準の内容は、要約したものであるため、細部についてよく確認してください。
６ 該当欄は、省令基準に該当するものに○印、適合しないものに×印、該当しない場合は、斜
線を記入してください。
７ 図番欄は、基準が確認できるような設計図書等の図面番号を記入してください。
８ 確認申請書の図面の内容と相違する点がある場合、原則このリストを優先します。
９ 建築工事着手までに、設備詳細、中間検査等の事前協議をしてください。
10 この用紙は、確認申請書正本及び副本の付近見取図の前にも添付してください。
（その２）
特定共同住宅等の位置、構造及び設備の基準 （消防庁告示第２号第３） ※ 第１「趣旨」 第２「用語の意義」は省略 | [10 empty] | 該当 | 図番
1 | 建基法第２条第９号の２イに規定する特定主要構造部が、耐火構造である。
2 | 共用部分の壁及び天井（天井のない場合にあっては、屋根。以下同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。）の仕上げを準不燃材料でしたものであること。 → 外気に開放された廊下及び階段室等も内装制限の対象となる ５００号質疑
3 | 特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画してあること。ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁（以下単に「床又は壁」という。）並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの（以下単に「配管等」という。）及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りではない。 → 下線部について、「堅牢かつ容易に変更できない構造を有することが必 要」１８８号運用通知 但し、乾式壁の使用は一定の条件下で認められる ５００号質疑
| -1 | 床又は壁が、耐火構造である。
| -2 | 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に設けられる外壁面から０．５ｍ以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの（以下「ひさし等」という。）で防火上有効に遮られている。ただし、当該住戸等に接する他の住戸等の外壁に面する開口部（直径が０．１５ｍ以下の換気口等（防火設備が設けられたものに限る。）及び面積が０．０１ ㎡以下の換気口等を除く。）相互間の距離が、０．９ｍ以上であり、かつ、次のア又はイに定める基準のいずれかに適合する場合は、この限りでない。 → 開口部から０．５ｍ以内に雨どい等が貫通してないか確認（貫通す る場合は鋼管または不燃材とすること） → 開口部から０．５ｍ以内に避難ハッチを設けた場合でも告示の基準 に適合するものであれば可 ５００号質疑
|  | ア | 上下に設けられた開口部（直径０．１５ｍ以下の換気口等及び相互間の距離が３．６ｍ以上である開口部を除く。）に防火設備である防火戸が設けられている。
|  | イ | 住戸等で発生した火災により、当該住戸等から当該住戸等及びそれに接する他の住戸等の外壁に面する開口部を介して他の住戸等へ延焼しないよう措置されたものである。 客観的検証法
| -3 | 住戸等と共用部分を区画する壁は、次に定めるところによる。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 開口部（（ア）から（ウ）までに掲げる換気口等を除く。）に、防火設備（主たる出入口に設けられるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものに限る。）である防火戸が設けられている。
|  |  | (ア) | 直径０．１５ｍ未満の換気口等（開放性のある共用部分に面するものに限る。）
|  |  | (イ) | 直径０．１５ｍ以上の換気口等であって、かつ、防火設備が設けられているもの
|  |  | (ウ) | （ア）及び（イ）に掲げるもののほか、開放性のある共用部分以外の共用部分に面し、かつ、防火設備が設けられている換気口等
| -3 | イ | 開放型特定共同住宅等及び二方向避難・開放型特定共同住宅等以外の特定共同住宅等の住戸等（共同住宅用スプリンクラー設備が設置されているものを除く。）にあっては、開口部の面積の合計が一の住戸等につき４㎡（共用室にあっては、８㎡）以下である。
3 |  | ウ | イの規定による一の開口部の面積は、２㎡以下である。 ※ 開口部に常時閉鎖式の特定防火設備を設けた電気室、受水槽室等の機械室は、一の開口部の面積を４㎡以下としてよい。 ５００号質疑
| -4 | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次に定めるところによる。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 配管の用途が、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、配電管その他これらに類するものである。（「区画貫通配管及び処理施工方法一覧表」に記載すること。）
|  | イ | 配管等の呼び径が、２００ｍｍ以下である。
|  | ウ | 配管等を貫通させるために設ける開口部が、直径３００ｍｍの円の面積以下である。
|  | エ | 配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁（住戸等と共用部分を区画する床又は壁を除く。）に二以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部相互間の距離が、当該開口部の最大直径（当該直径が２００ｍｍ以下の場合にあっては、２００ｍｍ）以上である。
|  | オ | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が、次の(ア)又は(イ)に定めるところによるものである。 | [7 empty] | － | －
|  |  | (ア) | 配管は、建築基準法施行令第１２９条の２の４第１項第７号イ又はロに適合するものとし、かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材料で埋める。 (下線部抜粋) イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分か らそれぞれ両側に１ｍ以内の距離にある部分を 不燃材料で造ること。（→ 実長１ｍとする） ロ 給水管、配電管その他の管の外径が当該管の 用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣 が定める数値未満であること。 平成１２年建設省告示第１４２２号
|  |  | (イ) | 別に告示で定めるところにより、床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として耐火性能を有しているものとして認められたものである。 → 告示第４号
|  | カ | 配管等には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じる。ただし、当該配管等に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。 → 断熱材による被覆等 ５００号質疑
（その３）
特定光庭の基準 （消防庁告示第２号第４号） | [10 empty] | 該当 | 図番
1 | 特定光庭は、次の各号に掲げる基準に適合しない光庭をいうものとする。 | [9 empty] | － | －
| -1 | 光庭に面する一の住戸等で火災が発生した場合において、当該火災が発生した住戸等（以下「火災住戸等」という。）のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により、当該火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する開口部が受ける熱量が１０kw／㎡未満である。 客観的検証法
| -2 | 光庭が避難光庭に該当する場合においては、当該避難光庭は、次に定めるところによるものである。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 火災住戸等（避難光庭に面するものに限る。以下同じ。）のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により当該避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者が受ける熱量が３kw／㎡未満である。 客観的検証法
|  | イ | 避難光庭にあっては次に定めるところによる。 | [7 empty] | － | －
|  |  | (ア) | 避難光庭の高さを当該避難光庭の幅で除した値が、２．５未満である。
|  |  | (イ) | (ア)により求めた値が、２．５以上の場合にあっては、火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層の温度が４ケルビン以上上昇しない。 客観的検証法
2 | 特定共同住宅等に特定光庭が存する場合にあっては、当該光庭に面する開口部及び当該光庭に面する特定共同住宅等の住戸等に設ける給湯湯沸設備等（宝塚市火災予防条例（昭和５９年条例第４０号）第４条に規定するふろがま及び同第１２条に規定する給湯湯沸設備をいう。以下同じ。）は、次に定める基準に適合するものである。 | [9 empty] | － | －
| -1 | 廊下又は階段室等が特定光庭に面して設けられている場合において、当該特定光庭に面して設ける開口部は、次に定めるところによる。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 特定光庭に面する一の開口部の面積が２㎡以下であり、かつ、一の住戸等の開口部の面積の合計が４㎡以下である。ただし、当該開口部が設けられている住戸等に共同住宅用スプリンクラー設備が設けられている場合にあっては、この限りでない。
|  | イ | 特定光庭の下端に設けられた開口部が、常時外気に開放され、かつ、当該開口部の有効断面積の合計が、特定光庭の水平投影面積の５０分の１以上である。
| -2 | 特定光庭（(1)に定めるものを除く。）に面する開口部にあっては、次に定めるところによる。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 開口部に、防火設備であるはめごろし戸が設けられている。ただし、次に定める特定光庭に面する住戸等の開口部（(イ)の特定光庭に面するものにあっては、４階以下の階に存するものに限る。）に防火設備である防火戸を設ける場合にあっては、この限りでない。 | [7 empty] | － | －
2 |  |  | (ア) | 特定光庭に面して階段（平成１４年消防庁告示第７号に適合する屋内避難階段等の部分に限る。）が設けられている当該特定光庭
|  |  | (イ) | その下端に常時外気に開放された開口部（当該開口部の有効断面積が１㎡以上のものに限る。）が存する特定光庭
| -2 | イ | 異なる住戸等の開口部の相互間の水平距離は、次に定めるところによる。ただし、住戸等の開口部の上端から上方に垂直距離１．５ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合にあっては、０．９ｍ）以上の範囲にある他の住戸等の開口部については、この限りでない。 | [7 empty] | － | －
|  |  | (ア) | 同一の壁面に設けられるもの（当該開口部相互間の壁面に０．５ｍ以上突出したひさし等で防火上有効に遮られている場合を除く。）にあっては、０．９ｍ以上
|  |  | (イ) | 異なる壁面に設けられるものにあっては、２．４ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合にあっては、２ｍ）以上
|  | ウ | 異なる住戸等の開口部の相互間の垂直距離が、１．５ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合は、０．９ｍ）以上（同一壁面上の当該開口部相互間の壁面に０．５ｍ以上突出したひさし等で防火上有効に遮られている場合を除く。）である。ただし、同一の壁面に設けられる場合にあっては、当該開口部の側端から水平方向に０．９ｍ、異なる壁面に設けられる場合にあっては、当該開口部の側端から２．４ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設けられている場合にあっては、２ｍ）以上の範囲にある他の住戸等の開口部については、この限りでない。
|  | エ | 一の開口部の面積が１㎡以下であり、かつ、一の住戸等の一の階の開口部の面積の合計が２㎡以下である。
| -3 | 特定光庭に面して給湯湯沸設備等を設ける場合は、次に定めるところに よる。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 平成１４年消防庁告示第７号に適合する屋内避難階段等の部分が存する特定光庭に限り設置することができる。
|  | イ | 防火上有効な措置が講じられたものである。
（その４）
特定共同住宅等の構造類型の基準 （消防庁告示第３号） | [10 empty] | 該当 | 図番
第3 | 二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等（住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第３及び第４において同じ。）において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも１以上の避難経路を利用して階段室等（当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第３において同じ。）まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、２以上の異なった避難経路（避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。）を確保していると認められるものとする。 → 避難階に存し、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人 室は除く ５００号質疑 | [9 empty] | － | －
| 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによる。 | [9 empty] | － | －
| -1 | 廊下型特定共同住宅等の階段室等は廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面している。 → 「廊下の端部に接する住戸等」について １８８号運用通知
| -2 | 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの（以下「バルコニー等」という。）が避難上有効に設けられている。 → 避難上有効なバルコニーとは、 １８８号運用通知 ① 直接外気に開放されていること。 ② 避難上支障のない幅員（６０ｃｍ以上。車椅子を使用しての避難が想定 される場合は８０ｃｍ以上が望ましい）５００号質疑 及び転落防止 上有効な高さの手すり等を有していること。 ③ 他の住戸等の避難上有効なバルコニー又は階段室等に接続しているこ と。
| -3 | バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則（以下「規則」という。）第４条の２の２に規定する避難上有効な開口部が設けられている。
| -4 | 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されている。 → 隔て板の材質については難燃材料。 高さ８０ｃｍ 以上とし容易に破壊できるもの ５００号質疑
|  | ア | 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
|  | イ | 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
|  | ウ | 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
| -5 | 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができる。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具（避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。）により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りではない。 → 避難経路として利用できない部分について １８８号運用通知 → 二方向避難を確保するための避難器具が、消防法令に基づき設置が義 務づけられたものには該当しない場合もあるが、この場合、法令による 消防用設備等に準じて取り扱われたい １８８号運用通知
第4 | 開放型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階及びその上階の廊下及び階段室等（階段室型特定共同住宅等における階段室等に限る。以下第４において同じ。）における消火、避難その他の消防の活動に支障を生じないものとして、次号に定めるところにより、廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるものとする。 → 避難階に存し、就寝を伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人 室は除く ５００号質疑 | [9 empty] | － | －
| 開放型特定共同住宅等は、次に定めるところによる。 | [9 empty] | － | －
| -1 | すべての階の廊下及び階段室等が隣地境界線から１ｍ又は他の建築物等の外壁との中心線から１ｍ以上離れている。 → 廊下又は階段室等の一部が１ｍ以上離れていないが、「１ｍ未満の位 置にないもの」として取り扱って差し支えない場合は次のとおり。 １８８号運用通知 ① １ｍ未満である部分が、廊下端部を含む場合 当該部分が告示第３号第４第２号(４)ロの「外気に面しない部分」 （４Ｗかつ６ｍ）を満たすとき ② １ｍ未満である部分が、廊下端部を含まない場合 当該部分を告示第３号第４第２号(４)イ(イ)ｄの「風雨等を遮るため に設ける壁」とみなす、又は、廊下全体を同号(４)イ(ロ)の方法により 客観的検証にて確認したとき 客観的検証法
| -2 | すべての階の廊下及び階段室等が、特定光庭に面していない。
| -3 | 直接外気に開放されていないエントランスホール等が避難階に存する場合にあっては、当該エントランスホール等が次に定める基準に適合する。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 避難階以外の階及びエントランスホール等に面する住戸等から当該エントランスホール等を経由しないで避難することができる経路がある。
|  | イ | エントランスホール等は、避難階以外の階にわたらないものとする。ただし、当該エントランスホール等が耐火構造の床又は壁で当該避難階以外の階と区画されている場合（当該エントランスホール等と特定共同住宅等の部分を区画する床又は壁に開口部を設ける場合にあっては、防火設備であるはめごろし戸が設けられているものに限る。）にあっては、この限りでない。
| -4 | 廊下は、次に定めるところによるものである。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | すべての階の廊下は、次の(ア)又は(イ)に定めるところによる。 | [7 empty] | － | －
|  |  | (ア) | すべての階の廊下は、次のａからｄまでに定めるところによる。 | [6 empty] | － | －
|  |  |  | ａ | 各階の外気に面する部分の面積（廊下の端部に接する垂直面の面積を除く。）は、当該階の見付面積の３分の１を超えている。 → 見付面積の算定について ５００号質疑 → 「廊下の端部に接する垂直面の面積」とは、廊下の 両端部の外気に面する部分の面積をいうもの １８８号運用通知
|  |  |  | ｂ | 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合にあっては、当該垂れ壁等の下端から天井までの高さが、３０ｃｍ以下である。
|  |  |  | ｃ | 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さが、１ｍ以上である。
|  |  |  | ｄ | 外気に面する部分に風雨等を遮るために壁等を設ける場合にあっては、当該壁等の幅を２ｍ以下とし、かつ、当該壁等相互間の距離を１ｍ以上とする。
第4 | -4 | ア | (イ) | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、すべての階の廊下において、消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ（床面からの高さ１．８ｍをいう。）まで煙が降下しない。 客観的検証法
|  | イ | 外気に面しない部分が存する場合にあっては、当該外気に面しない部分の長さは、６ｍ以下であり、かつ、当該外気に面しない部分の幅員の４倍以下である。 → 廊下の中心線の距離とする １８８号運用通知 → 直接外気に開放されていない廊下又は階段室について １８８号運用通知 ① 廊下型特定共同住宅等 住戸又は共用室の主たる出入口が面する廊下の一部又は全部に 周囲の４面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅 等は、開放型特定共同住宅等には該当しないもの。 ② 階段室型特定共同住宅 住戸又は共用室の主たる出入口が面する階段室の一部又は全部 に周囲の４面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住 宅等は、開放型特定共同住宅等には該当しないもの。 → 特定共同住宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等の一部 が、隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１ｍ以 下の位置にあるものの他の例示 １８８号運用通知
| -5 | 階段室等は、次のア又はイに定めるところによるものである。 | [8 empty] | － | －
|  | ア | 平成１４年消防庁告示第７号に適合する開口部を有する。
|  | イ | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に､当該住戸等の開口部から噴出する煙により、階段室等において､消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ（床面からの高さ１．８ｍをいう。）まで煙が降下しない。 客観的検証法
（その５）
必要とされる初期拡大抑制性能及び避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 （省令４０号第３条第４項） | [10 empty] | 該当 | 図番
次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる | [10 empty] | － | －
1 | 次のいずれかに該当するとき 設置しないことができる対象 ＝ 共同住宅用スプリンクラー | [9 empty] | － | －
| -1 | 二方向避難・開放型特定共同住宅等（１１階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。）又は開放型特定共同住宅等（１１階以上１４階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。）において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井（天井がない場合にあっては、上階の床又は壁）の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分（開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。）を区画する壁に設けられる開口部（規則第１３条第２項第１号ロの基準に適合するものに限る。）に、特定防火設備である防火戸（規則第１３条第２項第１号ハの基準に適合するものに限る。）が設けられているとき。
| -2 | １０階以下の階に存する特定福祉施設等を政令第１２条第１項第１号に掲げる防火対象物とみなして同条第２項第３号の２の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該福祉施設等に同行に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。（当該特定福祉施設等に限る。）
2 | 設置しないことができる対象 ＝ 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備 | [9 empty] | － | －
住戸、共用室及び管理人室（福祉施設等にあるものを除く。）に共同住宅用スプリンクラー設備を省令第４０号第３条第２項第２号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。（当該設備の有効範囲に限る。）
（その６）
区画貫通配管及び処理施工方法一覧表
種類 |  | 管材質 |  |  |  | 製造会社名 |  | 製品名 |  | 貫通処理・施工方法
給水管
排水管
給湯管
空調用冷 温水配管
ガス管
冷媒管
配電管
※備考１ 上記一覧の配管については，国土交通大臣の認定書または日本消防設備安全センターの性 能評定書の写しを添付してください。
※備考２ 記載例
|  | 種類 |  | 管材質 |  |  | 製造会社名 | 製品名 | 貫通処理・施工方法
|  | 給水管 |  | ポリブデン管 JIS K0000 |  |  | ○○（株） | 耐火△△ | KK00-000号
|  | 排水管 |  | 耐火被覆二層管 認定番号 PS000AA-0000 |  |  |  |  | モルタル充填