## 温室効果ガス算定シート
（様式9-1 別紙）
温室効果ガス算定表
|  |  | 単位 | 冬期・２炉 （基準ごみ） | 冬期・１炉 （基準ごみ） | 中間期・２炉 （基準ごみ） | 中間期・１炉 （基準ごみ） | 夏期・２炉 （基準ごみ） | 夏期・１炉 （基準ごみ） | 中間期・全停 | 備考
１） エネルギーの使用 及び熱回収に係る 年間のCO2排出実 績値の算出 | 施設概要 | 炉の形式 |  | 焼却炉（ストーカ式）〔新設〕
|  | 施設規模 | ｔ/日 | 210 | [6 empty] | 指定値
|  | 1炉規模 | t/24h | 105 | [6 empty] | 指定値
|  | 炉数 | 炉 | 2 | [6 empty] | 指定値
| ごみ性状 | ごみ低位発熱量 | kJ/kg | 8800 | [6 empty] | 指定値
|  |  | kcal/kg | 2100 | [6 empty] | 指定値
|  | 灰分 | % | 5.74 | [6 empty] | 指定値
| 運転日数 | 1炉当り | 日/年 | 280 | [6 empty] | 指定値
|  | ２炉運転 | 日/年 | [7 empty] | 入力
|  | １炉運転 | 日/年 | [7 empty] | 入力
|  | 全休炉 | 日/年 | [7 empty] | 入力
| ごみ焼却処理量 | ２炉運転 | ｔ | [7 empty] | 入力
|  | １炉運転 | ｔ | [7 empty] | 入力
|  | 年間ごみ焼却処理量（＝Ｄ） | t/年 | 0 | [6 empty] | 計画処理量と一致すること
| 発電設備 | 発電効率（２炉運転） | % | [7 empty] | 入力
|  | 発電効率（１炉運転） | % | [7 empty] | 入力
|  | 発電量（２炉運転） | kW | [7 empty] | 入力
|  | 発電量（１炉運転） | kW | [7 empty] | 入力
| 消費電力 | 消費電力原単位 | kW/t-焼却ごみ | [7 empty] | 入力
| ２炉運転電力 | 購入電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 発電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 所内電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 売電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
| １炉運転電力 | 購入電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 発電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 所内電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 売電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
| 全炉停止時電力 | 購入電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 発電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 所内電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
|  | 売電電力量 | kWh/年 | [7 empty] | 入力
| 年間電力 | 購入電力量 | kWh/年 | 0 | [6 empty] | 計算
|  | 発電電力量 | kWh/年 | 0 | [6 empty] | 計算
|  | 所内電力量 | kWh/年 | 0 | [6 empty] | 計算
|  | 売電電力量 | kWh/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| 化石燃料 | １炉当たり立上下げ回数 | 回/年・炉 | [7 empty] | 入力
|  | 都市ガス使用量 | m3/年 | [7 empty] | 入力
| CO2排出係数 | 電気 | t-CO2/kWｈ | 0.000352 | [6 empty] | 係数（H30年度実績）
|  | 都市ガス | t-CO2/km3 | 2.29 | [6 empty] | 係数（固定）※大阪ガスHPより
| エネルギー起源CO2排 出量 | 電力由来CO2 | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
|  | 化石燃料由来CO2 | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
|  | エネルギー起源CO2（＝Ａ） | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| 熱回収CO2削減量 | 電力由来CO2（＝Ｃ） | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| 施設単体CO2 | CO2排出量 | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| 焼却ごみあたりエネル ギー起源CO2排出量 | 電力由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | [6 empty] | 計算
|  | 化石燃料由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | [6 empty] | 計算
|  | （計）エネルギー起源CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | [6 empty] | 計算
| 熱回収CO2削減量 | 電力由来CO2 | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | [6 empty] | 計算
| 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 0 | [6 empty] | <-72 ※エネ回収マニュアルP.21
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | -72
| 比較結果 |  |  | × | [6 empty] | マニュアルでは「適合すること」
２） 廃プラスチック類の 焼却に由来する CO2排出実績値の算出 | 焼却ごみ中の廃プラの把握 |  |  | 有
| 年間ごみ焼却処理量（＝Ｄ） |  | t/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| ごみ組成 | 水分 | % | 47.81 | [6 empty] | ※計画ごみ質より
|  | 廃プラ類組成比率 | %-dry | 23.2 | [6 empty] | ※乾燥重量100%割合に換算
| ごみ中廃プラ量 | 廃プラスチック量 | ｔ（dry）/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| CO2排出係数 | 廃プラスチック排出係数 | kg-CO2/t-廃プラ | 2730 | [6 empty] | 係数（固定）
| 廃プラスチック由来 | CO2排出量（＝Ｂ） | t-CO2/年 | 0 | [6 empty] | 計算
| 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 331 | [6 empty] | 計算
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 335 | [6 empty] | 係数（固定）
| 比較結果 |  |  | ○
３）（＝1)＋2)） 一般廃棄物処理量 当たりのCO2排出 実績値 | 処理量当たりCO2排出量 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 331 | [6 empty] | 計算
| 目安の要素 |  | kg-CO2/t-焼却ごみ | 263 | [6 empty] | =263 ※エネ回収マニュアルP.20
| 比較結果 |  |  | × | [6 empty] | マニュアルでは「適合に努めること」