## 目的と課題
確認事項一覧
サーバ統合化基盤の現状と今後の考え方
・サーバ統合化基盤は1次基盤、2次・3次基盤の2つの基盤に分かれており、1次基盤はMicrosoft Hyper-V、2次・3次基盤はVMware ESXiを使用している。 ・令和8年2月末時点で、サーバ統合化基盤上には約25システム、約54サーバのシステムが稼働している。 ・1次基盤は主にOracleのDBを利用するシステム向けの基盤とすることで、Oracleライセンスの対象となる物理コア数を制限している。なお、令和8年12月31日をもってOracleライセンスの利用を終え、Oracleを利用するシステムは排除される予定のため、今後は1次基盤、2次・3次基盤を統合し、1つの基盤として構築することを検討している。 ・国のクラウド・バイ・デフォルト原則に基づき、自治体情報システムのガバメントクラウドへの移行が推奨されている。一方で、全国的にクラウド利用料の高止まりや為替変動によるコスト増の傾向がみられることから、本市においては全システムの一律移行ではなく、ガバメントクラウドと自庁内基盤を併用するハイブリッド型インフラを構築し、コストの予見性と運用の柔軟性を両立した仮想化基盤の実現を目指す。
現状の課題 | 解決策（提案してほしいこと） | 情報提供回答 | 参照資料
Oracle専用（Hyper-V）とその他（ESXi）の2系統運用により、保守工程や管理スキルの習得が重複し、非効率である。 | ハイパーバイザー（AHV等）を統合し、サーバー・ストレージ・ネットワークを単一のコンソールで管理する具体的な手法を提案してほしい。
今後はガバメントクラウド利用によるシステム減と、クラウド利用料の高止まりによる自庁回帰のシステム増の両面があると考えている。従来の3層構成ではリソースの過不足調整が困難である。 | 最小構成から始め、業務停止なしでノードを追加・削減できる手順を明示すること。また、不要になったリソースを容易に他へ転用できる仕組みを提案してほしい。
特定のベンダー（Broadcom等）によるライセンス体系の大幅な変更や値上げに対し、コスト面での耐性が低い。 | ESXi以外（AHV等）のライセンスフリーなハイパーバイザーを採用した場合の、5～7年間のTCO（総保有コスト）削減効果を試算してほしい。
R7年度時点で本市の三層分離モデルはαモデルである。 将来的にはα'（αダッシュ）モデルへ変更し、R12年度以降は国の動向次第で、ゼロトラストを前提としたネットワークへ変換する可能性が考えられる。 次期サーバ統合化基盤の更新時期（R9年度～R10年度）にはα'モデルへの転換があり、稼働後（R12年度以降）にはネットワーク環境が変わる可能性がある。 | 三層分離やゼロトラストなどのネットワーク環境の変更にあたり、変更後の環境に適応できるよう柔軟かつ最適な基盤を提案してほしい。
負荷の高い業務システムがリソースを占有し、他の業務システムへ悪影響を及ぼす懸念がある。 | 特定システムの高負荷が他へ波及するのを防ぐため、「使用量の上限設定」や「優先度の割り当て」および「混雑時の自動的な負荷分散」が無停止かつ容易に行える仕組みを提案してほしい。
本市はサーバ統合化基盤とは別に共通基盤システムを導入している。 共通基盤システムは下記の機能を有している。 共通基盤システムの更新が今後控えており、今後の仕様を検討する必要がある。 （1）運用監視機能（リソースの活用状況、ハードウェア・ネットワーク障害を検知等） （2）運用管理機能（ジョブ管理等） （3）共有ファイルサーバ機能 （4）共通文字管理機能 （5）ログ管理機能 | 現在の共通基盤システムが有している機能をサーバ統合化基盤側で担い、運用する方がよいのか、従来通りサーバ統合化基盤と共通基盤システムは分けて運用する方がよいのか示してほしい。 また、共通基盤システムの機能のうち、サーバ統合化基盤側で担える機能を提案してほしい。
障害時の切り分けに時間がかかることや、データの復旧等の対応において、統合サーバ担当と各システム担当の両方が対応する必要があり、業務が重複する課題がある。 | システムの不具合やデータの復旧等の対応について、早期解決できるような管理機能、高品質の保守サポート体制を提案してほしい。
現行のサーバ統合化基盤から次期基盤へスムーズに移行する必要がある。 （想定） ・令和9年度次期基盤調達 ・令和10年12月末現行基盤利用停止 | 構築期間とゲストOS移行期間の想定スケジュールを提案してほしい。 ゲストOS移行時にシステム停止が必要な場合は土日祝で移行を実施することを想定している。 もしシステム停止が不要な場合で、業務影響がない場合は平日も可とする。
業務への影響が大きいため、移行時における既存システムの停止時間を最小限に抑える必要がある。 | 移行に用いる具体的ツール、移行ステップ、移行実績を示し、業務システム利用者への影響を最低限に抑えるための移行方法を提案してほしい。
財政状況がひっ迫しており、現行費用からの削減が必須である。また、移行期間中の二重コストを避ける必要がある。 | コスト削減を実現する方法の提案に加え、構築・移行終了後の「稼働開始」から支払い開始が可能か示してほしい。
（Nutanixの提案を行う場合） 本市ではNutanixの導入実績がないため、情報収集が必要である。 | Nutanixの障害事例があれば、その内容と解決方法を示してほしい。
（Nutanixの提案を行う場合） 本市ではNutanixの導入実績がないため、情報収集が必要である。 | Nutanixでは、リソースの増減が柔軟にできると伺っているが、追加する際は新たなノードを調達する必要があると認識している。導入当初と追加時は時期が異なると思われるが、下記はどのようになるか示してほしい。また、最適な方法があれば示してほしい。 ・契約は複数に分かれるのか ・契約形態はリースなのか、購入なのか ・サーバ等の保守期間は異なるのか ・導入当初にある程度の増加を見込んでおくのがよいのか、当初は最低限のスペックにしておき、後々追加する方がよいのか
Note on E6: 参考資料がある場合は、そのファイル名や様式名等を記述してください